
附件4
编号：（2025        ）
潘集区农村危房改造农户档案
（样本）

               农户姓名：                

               潘集区住房和城乡建设局

                    2025年    月

目 录

1.基本信息表

2.危房改造照片(前中后)

3.农村危房改造申请书

4.户主身份证、户口簿复印件等其他所需资料等复印件

5.补助对象困难证明

6.农村危房改造对象公示证明

7.安徽省农村危房改造对象鉴定表

8.安徽省农村危房改造申报审批表

9.安徽省农村危房改造协议

10.资质、资格复印件

11.安徽省农村危房改造质量安全检查记录

12.安徽省农村危房改造竣工验收表

基本信息表

	地址

	市
	县（区）
	镇（街）
	村（社区）
	组

	
	
	
	
	

	农户情况

	户主姓名
	身份证号
	家庭人数
	低收入群体类型
	上年家庭年纯收入
	旧住房

建造年代
	旧住房

建筑面积
	旧住房

结构类型
	联系电话

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	改造情况
	进度情况

	危房等级
	改造方式
	建设方式
	改造后

房屋结构类型
	改造后房屋面积
	列入计划年度
	批准日期
	开工日期
	竣工日期
	是否

验收

	
	
	
	
	
	
	  月  日
	  月  日
	  月  日
	

	资金情况

	总投资
	中央、省、市县补助
	农户贷款
	农户自筹

	
	
	
	


备注：1、低收入群体类型：农村易返贫致贫户、农村低保户、农村分散供养特困人员、因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难家庭（简称“严重困难家庭”）、农村低保边缘家庭、未享受过农村住房保障政策支持且依靠自身力量无法解决住房安全问题的其他脱贫户等六类；

2、危房等级：C级、D级；3、改造方式：原址新建、加固改造等；4、建设方式：自建、统建

危房改造照片

	改造前

（户主在房前正面照，修缮加固的需另附局部危险照片）

	改造中

（反映结构安全和抗震措施等改造工艺）

（户主在房前正面照）

	改造后

（户主在房前正面照）


农村危房改造申请书

XX村委会（社区）：
我叫         ，身份证号：                       ，家住       镇（街道办）       村（社区）   组，家里现有   人，现有           结构住房      平方米，因年久失修成危房，我计划对房屋进行（原址新建、加固改造），因家庭困难，特申请农村危房改造补助资金，请予批准。

                            申请人（手印）：          
20    年   月   日

户主身份证复印件

	（正面）

	（反面）


补助对象困难证明

	相关证明材料复印件



农村危房改造对象公示证明

	镇、村两级公示照片



安徽省农村危房改造对象鉴定表
	1.基本信息
	户主姓名
	
	身份证号码
	
	联系电话
	

	2.保障对象
类型审核（部门盖章）
	保障对象类别：                                     审核人：

	
	认定部门（盖章）

	3.房屋信息

	地址
	市县（区）镇（乡）村组
	建造年代
	年  

	结构形式
	□土木  □砖木  □砖土混杂  □木结构  □石木  □砖混
	设防烈度
	度  

	层数
	□单层  □两层
	开间数量
	    间   
	建筑面积
	㎡  

	4.场地安全性评定
	场地是否存在重大安全隐患（以自然资源部门出具评估结果和建议为准）
	符合左边任何一项即为D级。场地鉴定为安全后方可进行房屋结构鉴定。

	
	1.可能发生滑坡、崩塌、地陷、地裂等。2.洪水主流区、山洪、泥石流易发地段。3.岩溶、土洞强烈发育地段。4.已出现明显变形下陷趋势的采空区。
	

	5.房屋危险状况与评定

	Ⅰ房屋各组成部分：

	地基基础
	□a级：完好，地基、基础稳固。
	□b级：外露基础基本完好；有轻微不均匀沉降。

	
	□c级：外露基础明显剥落；有明显不均匀沉降。
	□d级：地基失稳；基础局部或整体塌陷。

	承重墙
	□a级：砌筑质量良好；无裂缝、剥蚀、歪斜。
	□b级：砌筑质量一般或较差；有轻微开裂或剥蚀。

	
	□c级：砌筑质量很差；裂缝较多，剥蚀严重；纵横墙体脱闪，个别墙体歪斜。
	□d级：墙体严重开裂；部分严重歪斜；局部倒塌或有倒塌危险。墙体与木柱脱闪。

	木柱、梁、
檩
	□a级：无腐朽或虫蛀；无变形；有轻微干缩裂缝。
	□b级：轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/6。

	
	□c级：有明显腐朽或虫蛀；梁檩跨中明显挠曲，或出现横纹裂缝；梁檩端部出现劈裂；柱身明显歪斜；柱础错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/4；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。
	□d级：严重腐朽或虫蛀；梁檩跨中出现严重横纹裂缝；柱身严重歪斜；柱础严重错位；构件纵向干缩裂缝深度超过木材直径的1/3；榫卯节点失效或多处拔榫。

	木屋架
	□a级：无腐朽或虫蛀；无变形；自身稳定性良好。
	□b级：有轻微腐朽或虫蛀；有轻微变形；自身稳定性较差。

	
	□c级：有明显腐朽或虫蛀；下弦跨中出现横纹裂缝；端部支座移位或松动；屋架在平面内或平面外明显歪斜；榫卯节点有破损或有拔榫迹象。
	□d级：严重腐朽或虫蛀；下弦跨中出现严重横纹裂缝；端部支座失效；屋架在平面内或平面外严重歪斜；榫卯节点失效或多处拔榫。

	混凝土梁、板、柱
	□a级：表面平整，少量微小裂缝，钢筋无外露、锈蚀；预制板支撑稳固。
	□b级：表面轻微剥蚀，或出现轻微开裂、个别钢筋外露、锈蚀。预制板基本支撑稳固。

	
	□c级：表面剥蚀严重；出现明显开裂、变形。预制板支撑长度不足。
	□d级：表面剥蚀严重，钢筋外露；出现严重开裂、变形。预制板支撑长度严重不足。

	屋面
	□a级：无变形；无渗水现象；椽、瓦完好。
	□b级：局部轻微沉陷；较小范围渗水；椽、瓦个别部位有损坏。小范围渗水。

	
	□c级：较大范围出现沉陷；较大范围渗水；椽、瓦有部分损坏。较大范围渗水。
	□d级：较大范围出现塌陷；大范围渗水漏雨；椽、瓦损坏严重。大范围渗水。

	Ⅱ房屋整体：

	□A级：没有损坏，基本完好；
（房屋各组成部分：各项均应为a级；土木、砖土混杂结构，及泥浆砌筑的砖木、石木结构不应评为A级）
	□B级：轻微破损，轻度危险；
（房屋各组成部分：至少一项为b级；土木、砖土混杂结构，及采用砌筑的砖木、石木结构最多可评为B级）

	□C级：中度破损，中度危险；
（房屋各组成部分：至少一项为c级）
	□D级：严重破损，严重危险。
（房屋各组成部分：至少一项为d级）

	Ⅲ房屋抗震构造措施：□基本完备□部分具备□完全不具备

	6.建议□加固改造□拆除新建

	鉴定负责人：
鉴定成员：
	鉴定部门（盖章）：
鉴定日期：    年    月    日


安徽省农村危房改造申报审批表

	户主姓名
	
	身份证号
	
	联系方式
	

	家庭住址
	
	家庭人数
	

	年收入
	
	低收入群体类型
	

	现住房

情况
	面积：    ㎡，        结构，建造年代       年

危房等级    级

	危房改造拟建住房情况
	□新建    □加固

面积：    ㎡，        结构，改造方式                。
总投资        元，自筹        元，申请补助        元。

	户主承诺
	以上填写资料准确无误，请予批准。

签名：

年    月    日

	村级

意见
	经村两委及村民代表会议评议并公示，群众无异议，同意上报。
负责人：                    村委会（社区）盖章

年    月    日

	镇（街）
审核意见
	情况属实，经研究决定，同意上报。
审核人：                     盖章

年    月    日

	县（区）

审批意见
	审批人：                     盖章

                                    年    月    日


安徽省农村危房改造协议

甲方：

乙方：

为实施农村危房改造工程，经甲、乙双方协商，签订如下协议：

1.资质资格。乙方应具备相应资质（承担危房改造工程的农村工匠，需经县级以上住建部门培训合格，并持有相应资格证书）； 

2.风貌要求。新建住房必须符合村庄建设规划，改造后的房屋要体现地域特征、民族特色和时代风貌。

3.建设要求。乙方必须使用县级以上住建部门编制的通用设计图集和施工手册，必须符合农村危房改造的建设要求，改造后的房屋需满足：选址安全，地基坚实；基础牢靠，结构稳定，强度满足要求；抗震构造措施齐全、符合规定；围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固；建筑材料质量合格。同时，应具备卫生厕所、人畜分离等基本居住卫生条件。

4.施工安全。乙方应严格按照上述要求实施危房改造，确保工程质量和施工安全，不得发生任何安全事故，否则由乙方承担全部责任。

5.建设工期。工期   天，自20   年   月   日至20   年   月   日。

甲方签字（盖章）：                乙方签字：

                                       20    年   月   日
资质、资格证复印件

	施工单位资质证

	农村工匠资格


安徽省农村危房改造质量安全巡查表
	户主姓名
	
	性别
	
	身份证号
	

	房屋面积（m2）
	
	结构形式
	
	建设方式
	

	房屋地址
	县（市、区）       乡（镇）        村         组

	地基
基础
	巡查情况：
施工人员：                  巡查人员：
农户：                      巡查日期：  年  月  日

	主体
结构
	巡查情况：
施工人员：                 巡查人员：
农户：                     巡查日期：  年  月  日

	楼（屋）面
	巡查情况：　
　
施工人员：                 巡查人员：
农户：                     巡查日期：  年  月  日

	水电
安装
	巡查情况：
施工人员：                 巡查人员：
农户：                     巡查日期：  年  月  日


注：根据危房改造施工涉及内容适时对改造质量安全进行巡查。
安徽省农村危房改造竣工验收表

地址：     县（区）       镇（街道办）       村       组

	姓  名
	
	建筑面积
	

	改造方式
	
	建设方式
	

	结构类型
	
	工程造价
	

	开工日期
	
	竣工日期
	

	质量标准要求 

	1.选址安全，地基坚实  （达标    不达标）

2.基础牢靠，结构稳定，强度满足要求（达标    不达标）
3.抗震构造措施齐全、符合规定（达标    不达标）

              抗震设防烈度

抗震构造措施
6度
7度
8度
是否达标
新建或重建自建房
砌体结构
钢筋混凝土构造柱

房屋四角
房屋四角
房屋四角
钢筋混凝土圈梁
外墙底部及顶部
外墙、内纵墙底部及顶部
外墙、内纵墙、内横墙和构造柱对应位置
农村危房改造加固
砌体结构
增设砂浆配筋带、型钢圈梁、型钢（木）支撑、拉杆（索）紧固、墙揽连接等
砖木结构
增设配筋高延性混凝土带或其它抗震措施等
4.围护结构和非结构构件与主体结构连接牢固（达标    不达标）

5.建筑材料质量合格（达标    不达标）

	房屋综合评定

	评定意见
	住房安全（达到当地抗震设防要求）  住房不安全                   

	农户
意见
	农户：
年  月  日
	验收小组
意见
	组长：
组员：
年  月  日

	乡（镇）
人民政府意见
	（盖章）
年  月  日
	县级住房城乡建设部门意见
	（盖章）
年  月  日


                                               

