## Sheet1
安徽省药品监督检查表
(疾病预防控制机构和疫苗接种单位检查表)
企业名称：淮南博爱医院 |  |  |  | 编号：340406202303140031
法人/负责人：唐立本 |  | 社会信用代码/注册号：52340406MJA90287XA
许可/登记证号：3404061151(接种机构编码) |  |  |  | 企业类别：疫苗接种机构
注册地址：高皇镇高皇新街无门牌号
检查时间：2023年03月14日 10:20:40
检查类别：日常检查 |  | 检查机关：潘集区市场监督管理局 |  | 检查人员：李化云,孙朝杰
检查项目 | 序号 | 检查内容与要求 | 评分标准（检查方法） | 分值 | 得分 | 备注
人员和制度 | 1.1 | 单位法人是否为疫苗质量安全管理第一责任人，是否为疫苗储存、运输质量安全提供必要的资源。 | 无 |  | 0
人员和制度 | 1.2 | 是否有专（兼）职人员负责疫苗质量及设施设备的管理工作，是否开展疫苗质量管理针对性培训，培训记录是否存档。 | 无 |  | 0
人员和制度 | 1.3 | 与疫苗质量及设施设备管理有关的制度和文件是否建立健全。 | 无 |  | 0
设施设备管理 | 2.1 | 是否配备与疫苗储存和运输规模相适应的冷链设施设备：冷库是否配备了备用制冷机组、备用发电机或安装双路电路、报警装置；冰箱的更新、补充是否选用具有医疗器械注册证的医用冰箱。 | 无 |  | 0
设施设备管理 | 2.2 | 冷库、冰箱、冷藏车、冷藏箱、自动温度监测设备等疫苗储存和运输设施设备是否正常运行；断电应急措施是否能满足疫苗储存要求。 | 无 |  | 0
设施设备管理 | 2.3 | 冷链设备档案是否建立健全并按实际情况及时更新。 | 无 |  | 0
设施设备管理 | 2.4 | 冷链设施设备的装备和运行状况是否定期评估，并制定补充、更新需求计划。 | 无 |  | 0
购进验收管理 | 3.1 | 免疫规划疫苗是否来自于省或市疾病预防控制机构；县（市）区疾病预防控制机构非免疫规划疫苗是否来自于疫苗上市许可持有人；接种单位非免疫规划疫苗是否来自于县（市）区疾病预防控制机构，没有从其他渠道采购或接收疫苗的行为。 | 无 |  | 0
购进验收管理 | 3.2 | 采购的非免疫规划疫苗是否与疫苗生产企业签订采购合同。（疾病预防控制机构涉及） | 无 |  | 0
购进验收管理 | 3.3 | 收货时是否索取同批次疫苗的相关资质证明文件、批签发合格证明等，是否核实和记录全程储存和本次运输温度记录。 | 无 |  | 0
购进验收管理 | 3.4 | 是否严格执行验收管理制度，购进或配送的票据、验收记录是否完整。 | 无 |  | 0
储存管理 | 4.1 | 对疫苗的储存温度进行监测和记录，除电子记录外，是否按规定要求填写“冷链设备温度记录表” | 无 |  | 0
储存管理 | 4.2 | 每个冷库、冰箱、保温箱、冷藏车的疫苗储存温度是否符合要求、没有超标情况，监测记录（电子和纸质）是否真实、完整。 | 无 |  | 0
储存管理 | 4.3 | 疫苗储存、运输过程中出现温度异常的，是否按《疫苗储存和运输管理规范》第二十四条的规定进行评估处理，“疫苗储存和运输温度异常情况记录表”是否完整。 | 无 |  | 0
储存管理 | 4.4 | 疫苗放置是否规范，是否遵循先进先出、近效期先出的原则分发使用疫苗，是否定期对储存的疫苗进行检查并记录。 | 无 |  | 0
储存管理 | 4.5 | 监测用温度测点和温度计的摆放位置是否符合要求，是否定期检定或校准。 | 无 |  | 0
储存管理 | 4.6 | 包装无法识别、超过有效期等问题疫苗是否管控、台账是否完整，与实物是否匹配，是否定期逐级上报。 | 无 |  | 0
储存管理 | 4.7 | 需报废的疫苗是否在当地药品监督管理部门和卫生健康部门监督下，按规定统一销毁，销毁记录是否保存5年以上。（疾病预防控制机构涉及） | 无 |  | 0
配送运输管理 | 5.1 | 疫苗运输所需的冷链设施设备是否满足要求和安全。 | 无 |  | 0
配送运输管理 | 5.2 | 委托冷链运输是否按照相关规定执行，签订协议、明确责任并制定相关制度和流程。（疾病预防控制机构涉及） | 无 |  | 0
配送运输管理 | 5.3 | 接种单位确需到县级疾病预防控制机构自提疫苗的，是否建立疫苗自提管理制度，是否如实记录自提疫苗的设备类型、起运和到达时间、本次自提过程的疫苗运输温度记录、发货单和签收单等与自提疫苗相一致的资质证明材料等，是否按规定留存备查。 | 无 |  | 0
配送运输管理 | 5.4 | 疫苗配送运输过程中温度是否符合要求、没有超标情况，监测记录（电子和纸质）是否真实、完整。 | 无 |  | 0
配送运输管理 | 5.5 | 疫苗配送运输过程中温度如有超标，是否进行原因调查、评估其对疫苗质量影响情况。 | 无 |  | 0
配送运输管理 | 5.6 | 疫苗配送运输交接记录是否完整。 | 无 |  | 0
其他管理 | 6.1 | 发现疑似预防接种异常反应的，是否按规定逐级向疾病预防控制机构报告。 | 无 |  | 0
其他管理 | 6.2 | 是否落实疫苗信息追溯要求，追溯信息、数据是否真实、完整。 | 无 |  | 0
自查管理 | 7.1 | 是否建立疫苗质量管理的自查制度。 | 无 |  | 0
自查管理 | 7.2 | 自查报告、整改报告是否完整，发现问题是否追踪落实情况。 | 无 |  | 0
疫苗检查报告 | 8.1 | 疫苗检查报告上传 | 无 |  | 0
检查结果：符合总分：28分，得分：0.0分
处理方式：通过
检查项额外说明：
处理意见：符合
被检查单位意见：依法经营
检查人员签名：李化云,孙朝杰 |  |  | 企业法人代表或其授权人签名：唐立本
日期：2023年03月14日 |  |  | 日期：2023年03月14日