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一、项目基本情况
（一）项目概况

污水处理是为使污水达到排入某一水体或再次使用的水质要求，并对其进行净化的过程。该项费用用于城区污水处理厂站及配套中水泵站的运行，以保障污水处理设施正常运行，实现城市污水处理达标排放，促进城市水环境改善。这是维持城市良好生态环境、促进人与自然和谐发展的要求。为有效提高水资源的利用程度，恢复我区城市乃至淮河流域的良好水环境，降低污染物排放对环境的危害，最终实现城市经济效益最大化，促进社会效益提高。
项目绩效目标

做好运营设备设施维修及管网正常维护，保障设备完好，保障污水处理厂正常的生产秩序。在污水进水满足协议所述进水水质质量标准的前提下，潘集区城市污水处理厂出水水质应满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》。
（三）项目任务完成情况

项目实施有效确保了污水处理厂安全、有序运行，使我区水环境持续得到改善，获得了良好的环境效益与社会效益，圆满完成了本年度污水处理各项目标。

（四）项目资金到位及使用情况

按照区财政局年度预算安排，2025年度“污水处理费项目”共安排区级财政资金1000万元，截至目前共支付污水处理费1000万元，预算执行率100%。
二、绩效评价结论
通过开展2025年污水处理厂污水处理费的绩效评价，污水处理厂运营设备设施维修及管网维护正常，设备完好，污水处理厂生产秩序良好。项目有效提高了水资源的利用程度，降低了污染物排放对环境的危害，促进了城市经济效益与社会效益的提升。经过量化考核，该项目评价得分99分。
评价结果具体分析如下：

（一）产出指标

2025年，全年处理污水1283.56万吨，12月底前按时支付污水处理费，污水处理标准达到一级A,处理率达到100%
效益指标
1、项目社会效益

经过污水处理，城区污染得到治理，改善了泥河水质，保证了我区水质质量，改善了地表水环境质量，降低了因渗透对地下水资源造成的污染，人民生活环境得到充分改善，树立了良好的城市形象。
2、项目生态效益

化学需氧量（COD）削减量达到1127吨。污水经过处理达到标准后排放，改善了泥河水系的水质和生态环境。
3、项目可持续影响
污水处理是一个城市的重要环节，具有长远性，可改善居民的生活环境及用水环境，具有可持续影响。

满意度指标

通过对现场居民的抽查及询问，居民生活环境和用水环境确实得到改善，对污水处理项目表示满意，市民满意度达到90%。
三、存在主要问题
1、沿河主污水管线由于建设初期标准不高，且设置的污水井位过远，以目前的技术条件不能进行有效的清淤疏浚及修复，导致河水反压至污水管道内，造成污水进水浓度偏低。

2、中水利用率较低。

四、意见与建议 

1.利用潘集区城镇再生水综合利用项目，新增长江路污水管道（康德医院至顺通污水处理厂）主污水管线，新增黄山路、天柱山路污水一体化泵房，强排至长江路污水管线内，作废沿河主污水管线，使污水不进入东西排涝沟及沿河主污水管线，解决东西排涝沟雨污混流及沿河污水管线河水反压进入污水管道问题。目前施工阶段已完成，正在进行试运营。

2.实施潘集区城镇再生水综合利用项目，将田集电厂和平圩电厂纳入使用规划。目前潘集污水处理厂至电厂中水管道已建成，正在调试设备，完成后即可将潘集污水处理厂处理后的中水输送至平圩电厂。

